DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA Édito n.º 66/2014 de 10 de Dezembro de 2014

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Regional da Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal da Ribeira Grande, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na Direção Regional da Energia com o n.º 30-2112/14 (3817/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Aéreo de MT a 30 kV para o PT AS Euroscut - Rossa, sita em Freguesia de Fenais da Ajuda, Concelho da Ribeira Grande, Ilha de S. Miguel. A instalação é constituída por um ramal aéreo de MT a 30 kV com 321 metros de comprimento, derivado do apoi n.º 48 da Linha MT 30 kV Ponta Garça - Nordeste, troço "Ponta Garça - Fenais da Ajuda", que se destina a alimentar o PT AS Euroscut - Rossa.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção Regional, dentro do prazo citado.

4 de dezembro de 2014. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.