D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA

Édito n.º 55/2005 de 13 de Setembro de 2005

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Nordeste, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, SA, registado na DRCIE com o n.º 30-2057/05 (2168/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Aéreo de MT a 30 kV e PT AI de 160 kVA – Cabeço, sita em freguesia de Salga, concelho do Nordeste, ilha de São Miguel. A instalação é constituída por um Posto de Transformação tipo AI de 160 kVA a 30.000/420/242V e pelo respectivo ramal aéreo de alimentação em MT a 30 KV com 322 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 109 da Linha MT a 30 kV Foros – Nordeste, que se destina a alimentar a rede de BT do Lugar de Cabeço – Salga.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

30 de Agosto de 2005. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.