D.R. DA ENERGIA Édito n.º 32/2012 de 30 de Outubro de 2012

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção de Serviços de Energia, sita na Rua Eng.º Deodato Magalhães, nº 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal da Horta, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-7017/12 (3241/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Remodelação da Central Termoelétrica de Santa Bárbara, Grupos n.º 3 de 3,75 MVA, n.º 4 de 3,74 MVA, n.º 5 de 2,5 MVA, e n.º 6 e 7 de 4,636 MVA cada, sita em freguesia de Stª Bárbara, concelho da Horta, ilha do Faial. A instalação é constituída pelos grupos n.º 3 de 3,75 MVA c/ Transformador de Potência de 4MVA a 10/15 kV, n.º 4 de 3,74 MVA c/ Transformador de Potência de 3,75 MVA a 6,6/15 kV, n.º 5 de 2,5 MVA c/ Transformador de Potência de 2,5MVA a 6/15 kV, nº 6 de 4,636 MVA c/ Transformador de Potência de 4,7 MVA a 6,6/15 kV, e n.º 7 de 4,636 MVA c/ Transformador de Potência de 4,7 MVA a 6,6/15 kV, e ainda pela respetiva subestação, equipamento elétrico e mecânico de medida, controlo e proteção.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção de Serviços, dentro do prazo citado.

23 de outubro de 2012. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.