D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA

Édito n.º 11/2005 de 1 de Fevereiro de 2005

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, SA, registado na DRCIE com o n.º 30-325/03 (1844/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Parque Eólico da Serra do Cume, constituído por 5 aerogeradores de 800 KVA, sito na Serra do Cume, entre as cotas 506-454 m, concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira. A instalação é constituída por 5 turbinas eólicas da classe 800 KVA, perfazendo uma potência instalada global de 4.000 KVA e por um transformador elevador de tensão de 800 – 1000 kVA a 230/400/30.000V com respectivo equipamento de controlo, corte, protecção e medida, para abastecer a rede pública de energia eléctrica.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

13 de Janeiro de 2005. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.