D.R. DA ENERGIA Édito n.º 37/2009 de 24 de Agosto de 2009

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-3017/09 (2764/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Linha, Ramais Subterrâneos e PT's de  MT a 15 kV, Vinha Brava - Canada da Arruda (Troço Vinha Brava - Vila Maria), sita em Freguesias de Stª Luzia, S. Pedro e N. Srª da Conceição, Concelho de Angra do Heroísmo, Ilha  Terceira. A instalação é constituída por uma Linha e Ramais Subterrâneos de MT a 15 kV com 11.844 metros de comprimento, derivada da SE Vinha Brava, e pelos PT's n.º 0013 CA de 200 kVA – Lameirinho, n.º 0019 CB de 250 kVA – Cda Nova Stª Luzia, n.º 0189 CB de 250kVA – Cda Luciana, n.º 0020 CB 250 kVA – Pico da Urze, n.º 0127 CB de 250 kVA – Penha de França, n.º 0022 CB de 315 kVA – DREPA, n.º 0128 Semi-Enterrado de 250 kVA – Canada de Celes, S/n CB de 315 kVA – Caminho de Baixo, n.º 0021 CB 315 kVA – Silveira.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

14 de Agosto de 2009. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.