D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA

Édito n.º 25/2007 de 17 de Julho de 2007

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de São Roque do Pico, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, SA, registado na DRCIE com o n.º 30-6007/07 (2481/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Remodelação 15/30 kV do Ramal e PT AS n.º 0068 – Biscoitos, sita em freguesia de Ribeirinha, concelho de São Roque do Pico, ilha do Pico. A instalação é constituída pela remodelação de um Posto de Transformação tipo AS de 100 kVA a 30.000/420/242V e do respectivo ramal aéreo de alimentação em MT a 30 kV com 239 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 140 da linha de MT a 30 kV São Roque – Piedade.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

29 de Junho de 2007. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.