D.R. DA ENERGIA Édito n.º 18/2012 de 7 de Fevereiro de 2012

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção de Serviços de Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, SA, registado na D.R.E. com o n.º 30-8001/12 (3186/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Linha MT a 15kV Além Fazenda - Santa Cruz 1, sita em freguesia de Santa Cruz das Flores, concelho de Stª Cruz das Flores, ilha das Flores. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 15 kV com 1194 metros de comprimento (1131 m troço aéreo e 63 m de troço subterrâneo), derivado da Central Hídrica de Além Fazenda.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção de Serviços, dentro do prazo citado.

31 de janeiro de 2012. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.