D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA

Édito n.º 28/2006 de 27 de Junho de 2006

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Ponta Delgada, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, SA, registado na DRCIE com o n.º 30-2035/06 (2308/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Misto de MT a 30 kV para o PT CB da ETAR - Mosteiros, sita em Freguesia de Mosteiros, Concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 30 kV com 846 metros de comprimento (796 m troço aéreo e 50 m de troço subterrâneo), derivado do apoio n.º 2 do ramal aéreo de MT a 30 kV para o PT A n.º 0199 – Campo de Jogos, que se destina a alimentar o PT CB da ETAR – Mosteiros.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

9 de Junho de 2006. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.