DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA Édito n.º 17/2013 de 8 de Abril de 2013

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Regional da Energia, sita na Rua Eng.º Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na Direção Regional da Energia com o n.º 30-3047/05 (3274/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Aditamento - Ramal Misto de MT a 15 KV para o PT CB n.º 0140 - Rua B, sita em Rua B, freguesia da Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira. A instalação é constituída por um troço de ramal misto de MT a 15 kV com 256 metros de comprimento (140 m troço aéreo e 116 m de troço subterrâneo), derivado do apoio n.º 28 da linha MT 15 kV p/ o PT CB n.º 0140 - Rua B, que se destina a alimentar o PT CB n.º 0140 - Rua B.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção de Serviços, dentro do prazo citado.

2 de abril de 2013. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.