D.R. DA ENERGIA Édito n.º 7/2011 de 25 de Fevereiro de 2011

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-3003/11 (3002/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Aéreo de MT a 15 kV para o PT AS n.º 0130 Quatro Canadas – São Brás, sita em Freguesia de S. Brás, Concelho da Praia da Vitória, Ilha  Terceira. A instalação é constituída por um ramal aéreo de MT a 15 kV com 275 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 24 do ramal MT 15 kV para o IAT n.º 3002 Ladeira do Cardoso, que se destina a alimentar o PT AS n.º 0130 Quatro Canadas – São Brás.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

18 de Fevereiro de 2011. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.