D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA Édito n.º 37/2008 de 19 de Agosto de 2008

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Lagoa, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.C.I.E. com o n.º 30-2032/08 (2656/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal misto de MT a 30 KV e PT tipo AI n.º 0146 de 160 kVA - Lugar de Caloura, sita na Caloura, vila de Água de Pau, concelho de Lagoa, ilha de S. Miguel. A instalação é constituída por um Posto de Transformação tipo AI-1 n.º0146 de 160 kVA a 30.000/420/242V e pelo respectivo ramal misto de alimentação em MT a 30 kV, com 2.135 metros de comprimento (1.723 m troço aéreo e 412 m de troço subterrâneo), derivado do PT tipo CB n. 0089 Água de Pau, que se destina a alimentar a rede de BT do Lugar de Caloura.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

1 de Agosto de 2008. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.