D.R. DA ENERGIA Édito n.º 62/2011 de 4 de Outubro de 2011

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, nº 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal de Stª Cruz da Graciosa, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-4002/11 (3103/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Misto de MT a 15 kV para o PT CB do Centro de Processamento de Resíduos da Graciosa, sita em Freguesia de Stª Cruz da Graciosa, Concelho de Stª Cruz, Ilha  Graciosa. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 15 kV com 529 metros de comprimento (363 m troço aéreo e 166 m de troço subterrâneo), derivado do apoio nº 4 da Linha MT 15 kV Quitadouro - Guadalupe 02, que se destina a alimentar o PT CB do Centro de Processamento de Resíduos da Graciosa.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

26 de Setembro de 2011. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.