D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA

Édito n.º 25/2006 de 9 de Maio de 2006

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, SA, registado na DRCIE com o n.º 30-3010/06 (2292/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal aéreo de MT a 15 KV para o PT tipo AS - João Meneses, sito nas freguesias de Agualva e Vila Nova, concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira. A instalação é constituída por um ramal aéreo de MT a 15 kV com 610 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 60 da Linha aérea de MT a 15 KV Quatro Ribeiras - Canada da Bezerra, que se destina a alimentar o PT tipo AS - João Meneses.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

20 de Abril de 2006. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.