DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA Édito n.º 52/2014 de 7 de Outubro de 2014

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Regional da Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal de Ponta Delgada, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na Direção Regional da Energia com o n.º 30-2089/14 (3734/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal MT a 30 KV para o PT AS IROA - Carvão, sita em Freguesia de Capelas, Concelho de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel. A instalação é constituída por um ramal aéreo de MT a 30 kV com 1072 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 61 da Linha MT a 30 KV Milhafres - Remédios, que se destina a alimentar PT AS IROA - Carvão.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção Regional, dentro do prazo citado.

2 de outubro de 2014. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.