D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA Édito n.º 29/2008 de 15 de Julho de 2008

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 – R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal da Horta, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores – EDA, S.A., registado na DRCIE com o n.º 30-7001/08 (2610/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal subterrâneo de MT a 15 KV para alimentar o PT tipo cabina baixa de 250 KVA, sita no Farol dos Capelinhos, freguesia do Capelo, concelho da Horta, ilha do Faial. A instalação é constituída por um ramal subterrâneo de MT a 15 KV com 1917 metros de comprimento, derivado do PT tipo CA n.º0036 Vale Formoso, que se destina a alimentar o PT tipo cabina baixa de 250 KVA do Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

8 de Julho de 2008. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.