Direcção de serviços de Energia

Édito n.º 2/2004 de 27 de Janeiro

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado da Graça, n.º 21, e na Secretaria da Câmara Municipal de Ponta Delgada, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação destes éditos no Jornal Oficial, o projecto (registado na D.R.C.I.E. sob o Proc.º 30-281/03), apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A. para o estabelecimento da instalação designada por Alimentador SR4 "SE São Roque - PS nº 13 Bombeiros", sita nas Freguesias de S. Roque e Fajã de Baixo, Concelho de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel. A instalação é constituída por uma linha subterrânea de MT a 10 KV, com 5.025  metros de comprimento, derivada da Substação de S. Roque, por um PT tipo Cabine Baixa de 315 kVA para a Churrasqueira Paulista, pela remodelação do PT CB de 400 kVA - Rua da Pedra e pela remodelação do PT CB nº 299 de 630 kVA - Edifícios Loreto.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

14 de Janeiro de 2004. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.