D.R. DA ENERGIA Édito n.º 13/2010 de 12 de Março de 2010

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-3003/10 (2875/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Misto de MT a 15 kV e PT AS de 100 kVA da Canada de Stº António, sita em Freguesia de Porto Martins, Concelho da Praia da Vitória, Ilha Terceira. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 15 kV com 935 metros de comprimento (916 m troço aéreo e 19 m de troço subterrâneo), derivado do Posto de Transformação tipo CB n.º 0244 - Canada Funda e por um PT AS de 100 kVA, que se destina a alimentar a rede de BT da Canada de Stº António.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

5 de Março de 2010. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.