D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA Édito n.º 33/2008 de 28 de Julho de 2008

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de S. Roque do Pico, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.C.I.E. com o n.º 30-2017/08 (2621/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Misto de MT a 30 kV, PT CB  de 100 kVA e rede de BT do Lugar de Baía de Canas, sita na Freguesia da Prainha, Concelho de S. Roque do Pico, Ilha do Pico. A instalação é constituída por um Posto de Transformação tipo CB de 100 kVA a 30.000/420/242V, pelo respectivo ramal misto de MT a 30 kV, com 816 metros de comprimento (779 m troço aéreo e 37 m de troço subterrâneo), derivado do apoio 50A da Linha MT 30 kV S. Roque -, que se destina a abastecer o Lugar da Baía de Canas.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

18 de Julho de 2008. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.