D.R. DO COMÉRCIO INDÚSTRIA E ENERGIA Édito n.º 19/2008 de 24 de Abril de 2008

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.C.I.E. com o n.º 30-3034/07 (2558/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal aéreo de MT a 15 KV e PT tipo cabina baixa de 250 KVA - Moinhos da Agualva, sita no Lugar Moinhos da Agualva, freguesia da Agualva, concelho de Praia da Vitória, ilha Terceira. A instalação é constituída por um Posto de Transformação tipo cabina baixa de 250 KVA a 15.000/420/242V e pelo respectivo ramal aéreo de alimentação em MT a 15 KV, com 990 metros de comprimento, derivado do apoio n.º 4 do ramal de MT a 15 KV para o PT tipo AS n.º 0077 A, que se destina a alimentar a rede de BT do Lugar Moinhos da Agualva.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

16 de Abril de 2008. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.