DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA Édito n.º 33/2016 de 9 de Agosto de 2016

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Regional da Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal da Horta, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na Direção Regional da Energia com o n.º 30-7002/16 (4088/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Misto de MT a 15 kV para o PT CB n.º 0034 - Santa Catarina, sita em Freguesia de Castelo Branco, Concelho da Horta, Ilha do Faial. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 15kV com 47 metros de comprimento (17m troço aéreo e 30 m de troço subterrâneo), derivado do apoio nº 42 da linha MT 15 kV Santa Bárbara - Castelo Branco, que se destina a alimentar o PT CB n.º 0034 - Santa Catarina.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção Regional, dentro do prazo citado.

5 de agosto de 2016. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.