DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA Édito n.º 33/2013 de 26 de Junho de 2013

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Regional da Energia, sita na Rua Eng.º Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal da Horta, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na Direção Regional da Energia com o n.º 30-7005/13 (3346/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Misto de MT a 15 kV para o PT CB do Centro de Processamento de Resíduos do Faial, sita em Freguesia de Praia do Norte, Concelho da Horta, Ilha do Faial. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 15 kV com 724 metros de comprimento (694 m troço aéreo e 30 m de troço subterrâneo), derivado do apoio n.º 4 do Ramal MT 15 kV para o PT AS nº 0042 Fajã, que se destina a alimentar o PT CB do Centro de Processamento de Resíduos do Faial.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção de Serviços, dentro do prazo citado.

21 de junho de 2013. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.