D.R. DA ENERGIA Édito n.º 10/2012 de 30 de Janeiro de 2012

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção de Serviços de Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal da Horta, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-7012/12 (3208/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal MT a 15 kV para o PT AS n.º 0060 - Canada da Dona Catarina, sita em freguesia de Salão, concelho da Horta, ilha do Faial. A instalação é constituída por um ramal aéreo de MT a 15 kV com 52 metros de comprimento, derivado do apoio n.º75 da linha MT a 15kV Sta. Barbara-Cedros, que se destina a alimentar PT AS n.º 0060 - Canada D. Catarina.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção de Serviços, dentro do prazo citado.

23 de janeiro de 2012. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.