D.R. DA ENERGIA Édito n.º 60/2011 de 22 de Setembro de 2011

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, nº 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-8011/11 (3098/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Linha Mista de MT a 15 kV Santa Cruz - Ponta Delgada, sita em Freguesias de Santa Cruz das Flores, Cedros e Ponta Delgada, Concelho de Stª Cruz das Flores, Ilha das Flores. A instalação é constituída por uma Linha Mista de MT a 15 kV com 9.985 metros de comprimento (9.955 m troço aéreo e 30 m de troço subterrâneo), derivada do Posto de Seccionamento de Santa Cruz, .

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

14 de Setembro de 2011. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.