D.R. DA ENERGIA Édito n.º 15/2010 de 8 de Abril de 2010

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Direcção de Serviços de Energia, sita em Ponta Delgada, na Rua do Mercado n.º 21 - R/c, e na Secretaria da Câmara Municipal de Calheta, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projecto apresentado pela Empresa Electricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na D.R.E. com o n.º 30-5003/08 (2893/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Aditamento - Ramal Misto de MT a 15 kV para o PT CB da Fajã do Cubres, sita em Freguesias de Norte Pequeno e Ribeira Seca, Concelho da Calheta, Ilha de S. Jorge. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 15 kV com 3.268 metros de comprimento (3.033 m troço aéreo e 235 m de troço subterrâneo), derivado do apoio n.º 126 da linha aérea MT a 15 kV Norte.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direcção de Serviços, dentro do prazo citado.

30 de Março de 2010. - O Director de Serviços de Energia, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.