DIREÇÃO REGIONAL DA ENERGIA Édito n.º 27/2013 de 6 de Junho de 2013

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 26 852, de 30 de julho de 1936 e alterado pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Regional da Energia, sita na Rua Eng. Deodato Magalhães, n.º 6 - Paim, 9500-768 Ponta Delgada, e na Secretaria da Câmara Municipal da Madalena, em todos os dias úteis, durante as horas de expediente, e pelo prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste édito no Jornal Oficial, o projeto apresentado pela Empresa Eletricidade dos Açores - EDA, S.A., registado na Direção Regional da Energia com o n.º 30-6001/13 (3337/F), relativo ao estabelecimento da instalação designada por Ramal Misto de MT a 30 kV para o PT CB do Centro de Processamento de Resíduos do Pico, sita em Freguesia de S. Caetano, Concelho da Madalena, Ilha do Pico. A instalação é constituída por um ramal misto de MT a 30 kV com 102 metros de comprimento (65 m troço aéreo e 37 m de troço subterrâneo), derivado do apoio n.º 86 da Linha MT 15 kV Lajes - S. Mateus, que se destina a alimentar o PT CB do Centro de Processamento de Resíduos do Pico.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser apresentadas, por escrito, na referida Direção de Serviços, dentro do prazo citado.

3 de junho de 2013. - O Diretor de Serviços dos Licenciamentos Energéticos, Francisco Eduardo Tomé de Andrade.